CIRCULAR DE LA GERENCIA, DE 30 DE JUNIO DE 2010, SOBRE MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA.

La adopción de estrategias relacionadas con el ahorro de energía y el incremento de la eficiencia energética son una necesidad creciente en nuestra sociedad, y en nuestra Universidad, tanto por motivos medioambientales como económicos. Por ello, es necesario que todos los miembros de la Comunidad Universitaria adopten algunas medidas simples, pero eficaces, para alcanzar este fin, como son:

1- Ajustar la temperatura de la climatización de la estancia donde se encuentre. El cambio de 1ºC puede suponer un gasto superfluo de un 10 % de energía destinada a la climatización.

La temperatura en invierno debe ser de 21 ºC y en verano de 26 ºC dentro de los edificios. (R.D. 1826/2009)

2- No desperdiciar energía de climatización dejando puertas y ventanas abiertas.

3- Acondicionar las áreas de trabajo para aprovechar al máximo la luz natural.

4- Apagar las luces cuando salga de las estancias. Una correcta gestión del apagado y encendido de luces puede ahorrar un 15 % del consumo eléctrico en alumbrado.

5- Si el ordenador no se va a usar en más de una hora es conveniente apagarlo. Se estima que el 20-30% de los ordenadores permanecen encendidos (por diferentes motivos) después de la jornada laboral, con el consiguiente consumo energético así como averías en los equipos por fluctuaciones de tensión o interrupción del suministro.

6- Apagar los equipos eléctricos cuando termine la jornada laboral. Los equipos en modo reposo "stand by" pueden consumir hasta el 15 % de la energía de consumo habitual.

7- Considerar el etiquetado energético de los equipos que adquiera como un factor más de la compra, grado A en la etiqueta de eficiencia energética.

8- No usar calentadores eléctricos de resistencias.

9- Al finalizar su jornada laboral no olvide:

- apagar la iluminación

- desconectar la calefacción / refrigeración

- no dejar en stand-by los aparatos eléctricos / ofimáticos. Desconectarlos.

Independientemente, por parte de la Gerencia, se dan instrucciones especificas al Servicio de Mantenimiento para que:

1) Se establezca en todos los edificios de la Universidad de Sevilla y para las instalaciones de iluminación:

- Ajuste de los niveles de iluminación según el uso de la dependencia.

- Control horario de funcionamiento.

- Regulación del flujo luminoso en función del aporte de luz natural.

- Sustitución progresiva en instalaciones de equipos actuales por otros de bajo consumo.

- Reducción del flujo luminoso en un 20% en zonas de viales exteriores.

- Control de iluminación en espacios no utilizados.

- Reducción del horario de la iluminación exterior ornamental en edificios.

2) Se establezca en todos los edificios de la Universidad de Sevilla y para las instalaciones de climatización:

- Cierres de puertas adecuadas en los locales climatizados con acceso desde el exterior, con el fin de impedir que permanezcan abiertas, con el consiguiente gasto energético.

- Sistemas de control horario de funcionamiento tanto de unidades terminales como en plantas de producción.

- Mejora de aislamientos e instalación de cortinas de aire en puertas de acceso exterior.

- Control automático de temperaturas en instalaciones centralizadas.

3) Se articulen las medidas necesarias a fin de eliminar el turno de limpieza nocturna en todas las dependencias de la Universidad de Sevilla, iniciándose a partir de las 06:00 horas.

EL GERENTE

Fdo.: Juan Ignacio Ferraro García